|  | HDT s.r.o. Servisní oddělení – revize zdravotnických přístrojů Nedabyle 12, 370 06 Nedabyle IČ: 280 65 425 ¦ DIČ: CZ280 65 425 ¦ www.hdtdental.cz Tel.: +420 387 221 441 ¦ servis@hdtdental.cz | Evidenční číslo SÚJB: 318230 Registrační číslo pro servis ZP: 032301 Ohlášené činnosti: distributor, servis |
| --- | --- | --- |

PROTOKOL

O BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÉ KONTROLE A PROVĚŘENÍ

zdravotnického elektrického přístroje

dle §45 zák. č. 375/2022 Sb.  resp. zákona č. 241/2024 Sb.

| Popis zdravotnického prostředku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název přístroje: | ${pristroj_nazev} | Výrobní číslo (S/N): | ${sn} |
| Typ přístroje: | Mikroskop | Výrobce: | ${vyrobce_nazev} |

| Provozovatel a místo instalace |  |
| --- | --- |
| Provozovatel: | ${zakaznik_nazev} |
| Místo instalace: |  |

| Identifikace kontroly |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| K výkazu práce č.: |  | Datum BTK: |  |
| Prověření provedl: |  |  |  |

| Kontrolní úkony BTK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kontrolovaná položka | Výsledek | Hodnota / Poznámka |
| Kontrola stavu |  |  |
| Kontrola kabelu napájení | ☐ Splňuje ☐ Nesplňuje |  |
| Kontrola pantografického ramene | ☐ Splňuje ☐ Nesplňuje |  |
| Kontrola pohybu os mikroskopové hlavy | ☐ Splňuje ☐ Nesplňuje |  |
| Kontrola variofocusu s dotažením | ☐ Splňuje ☐ Nesplňuje |  |
| Kontrola krokového zvětšení | ☐ Splňuje ☐ Nesplňuje |  |
| Kontrola dotykového panelu | ☐ Splňuje ☐ Nesplňuje |  |
| Mobilní platforma |  |  |
| Kontrola pohybu a aretace platformy | ☐ Splňuje ☐ Nesplňuje |  |
| Kontrola upevnění spodního závaží | ☐ Splňuje ☐ Nesplňuje |  |
| Osvětlení |  |  |
| LED bez chyb při plném výkonu | ☐ Splňuje ☐ Nesplňuje |  |
| Světelné filtry OK | ☐ Splňuje ☐ Nesplňuje |  |
| Optika |  |  |
| Bez větších nečistot | ☐ Splňuje ☐ Nesplňuje |  |

Poznámky

| Splnění požadavků radiační ochrany |  |
| --- | --- |
| Výrobek pracuje v kompletu se zdrojem ionizujícího záření: | ☐ ANO ☐ NE |
| Vyhodnocení zkoušky (slovní popis): | Je v souladu. |

Celkové vyhodnocení

Potvrzujeme, že na uvedeném přístroji byly provedeny všechny výrobcem předepsané preventivní prohlídky v souladu s návodem k použití. Slovní vyhodnocení stavu zdravotnického prostředku: Výrobek splňuje požadavky dle §45 zák. č. 375/2022 Sb. (resp. 241/2024 Sb.). Po provedení všech uvedených testů nebyly nalezeny žádné závady v souladu s požadavky a metodickými pokyny výrobce, a proto VYHOVUJE dalšímu použití.

| Identifikace prověřovatele a zákazníka |  |
| --- | --- |
| Jméno a podpis technika: ................................................................ | Jméno a podpis zákazníka: ................................................................ |
| Datum: ....................................... | Termín následného prověření: ☐ 12 měsíců ☐ 24 měsíců |